## elenco interventi
2024-2026 | INTERVENTO | Tipo-Capacità | Quantità | Prezzo unitario offerto | N° INTERVENTI | Totale
ESTINTORE | sostituzione per scadenza e/o collaudo norme UNI n° interventi nel triennio | Aut. Polvere-6 Kg | 2 |  | 1 | 0
|  | CO2-18 Kg | 2 |  | 1 | 0
|  | CO2-2 Kg | 19 |  | 1 | 0
|  | CO2-5 Kg | 16 |  | 1 | 0
|  | Idrico INOX-6 lt | 2 |  | 1 | 0
|  | Idrico-6 lt | 120 |  | 1 | 0
|  | Polvere-12 Kg | 93 |  | 1 | 0
|  | Polvere-2 Kg | 6 |  | 1 | 0
|  | Polvere-50 Kg | 6 |  | 1 | 0
|  | Polvere-6 Kg | 183 |  | 1 | 0
|  | Schiuma-6 lt | 1 |  | 1 | 0
ESTINTORE | MANUTENZIONE SEMESTRALE (6 MANUTENZIONI NEL TRIENNIO) | Aut. Polvere-6 Kg | 2 |  | 6 | 0
|  | CO2-18 Kg | 2 |  | 6 | 0
|  | CO2-2 Kg | 28 |  | 6 | 0
|  | CO2-5 Kg | 39 |  | 6 | 0
|  | Idrico INOX-6 lt | 2 |  | 6 | 0
|  | Idrico-6 lt | 122 |  | 6 | 0
|  | Polvere-12 Kg | 93 |  | 6 | 0
|  | Polvere-2 Kg | 6 |  | 6 | 0
|  | Polvere-50 Kg | 6 |  | 6 | 0
|  | Polvere-6 Kg | 183 |  | 6 | 0
|  | Schiuma-6 lt | 2 |  | 6 | 0
PORTE | MANUTENZIONE SEMESTRALE (6 MANUTENZIONI NEL TRIENNIO) | Porte REI 120 1 battente | 18 |  | 6 | 0
|  | Porte REI 120 2 battenti | 14 |  | 6 | 0
|  | Portone scorrevole | 2 |  | 6 | 0
|  | Porte REI 60 1 battente | 1 |  | 6 | 0
MANIGLIONI | MANUTENZIONE SEMESTRALE (6 MANUTENZIONI NEL TRIENNIO) | 1 battente | 39 |  | 6 | 0
|  | 2 battenti | 15 |  | 6 | 0
IDRANTI | MANUTENZIONE SEMESTRALE6 MANUTENZIONI NEL TRIENNIO) | Attacco motopompa mandat | 1 |  | 6 | 0
|  | Colonnina sopprasuolo | 7 |  | 6 | 0
|  | Idrante uni 45 | 39 |  | 6 | 0
|  | Idrante uni 70 | 11 |  | 6 | 0
IDRANTI | PROVE DI TENUTA (1 INTERVENTO NEL TRIENNIO) | Idrante uni 45 | 20 |  | 1 | 0
|  | Idrante uni 70 | 1 |  | 1 | 0
MANICHETTE | collaudo idrico (quinquennale) | manichetta uni 45 | 6 |  | 1 | 0
|  | manichetta uni 70 | 1 |  | 1 | 0
IMPIANTO EVACUAZIONE | MANUTENZIONE SEMESTRALE | DAL 2025 | 5 |  | 4 | 0
STAZIONI POMPAGGIO | MANUTENZIONE TRIMESTRALE |  | 3 |  | 12 | 0
|  |  |  | totale offerta |  | 0
dichiara inoltre la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro _______________________________; - la stima totale dei costi della manodopera ________________________. - di applicare, ai fine del calcolo dei costi complessivi della manodopera, il CCNL e Tabelle ministeriali relativi al settore _______________________, che il costo medio orario del lavoro è ____________________e il livello di inquadramento del personale impiegato nell’appalto è_________________________________________per numero di personale impiegato nell'appalto in oggetto pari a _______________________.

## Est x sede
ESTINTORI
orario verifiche con assitenza personale ASP | SEDE | Tipo-Capacità | Quantità
8:30-12:30 14:15:17 | CANTARANA | CO2-2 Kg | 6
8:30-12:30 14:15:17 | CANTARANA | CO2-5 Kg | 7
8:30-12:30 14:15:17 | CANTARANA | Polvere-12 Kg | 7
8:30-12:30 14:15:17 | CANTARANA | Polvere-6 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | CARRETTI | CO2-2 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | CIMITERO | CO2-5 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | CIMITERO | Polvere-6 Kg | 5
8:30-12:30 14:15:17 | CORSO DON MINZONI, 86 | CO2-2 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | CORSO DON MINZONI, 86 | CO2-5 Kg | 9
8:30-12:30 14:15:17 | CORSO DON MINZONI, 86 | Polvere-12 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | CORSO DON MINZONI, 86 | Polvere-6 Kg | 13
8:30-12:30 14:15:17 | DEPURATORE | CO2-18 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | DEPURATORE | CO2-2 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | DEPURATORE | CO2-5 Kg | 8
8:30-12:30 14:15:17 | DEPURATORE | Polvere-12 Kg | 4
8:30-12:30 14:15:17 | DEPURATORE | Polvere-50 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | DEPURATORE | Polvere-6 Kg | 17
8:30-12:30 14:15:17 | ECOCENTRO | CO2-5 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | ECOCENTRO | Polvere-50 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | ECOCENTRO | Polvere-6 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | LOC. VALCERESA | CO2-2 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | LOC. VALCERESA | CO2-5 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | LOC. VALTIGLIONE | CO2-5 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | LOCALITA´ MONFALCONE | Polvere-6 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | MOVICENTRO | Polvere-6 Kg | 8
8:30-12:30 14:15:17 | SAN LAZZARO | CO2-2 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | SAN LAZZARO | CO2-5 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | SAN LAZZARO | Polvere-6 Kg | 5
8:30-12:30 14:15:17 | SAN MARZANO OLIVETO | Polvere-12 Kg | 14
dopo le 20:30 | SCORTA BUS VALBELLA | CO2-2 Kg | 3
dopo le 20:30 | SCORTA BUS VALBELLA | Polvere-6 Kg | 3
8:30-12:30 14:15:17 | SMO | Polvere-6 Kg | 5
8:30-12:30 14:15:17 | VALBELLA | Aut. Polvere-6 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | VALBELLA | CO2-2 Kg | 5
8:30-12:30 14:15:17 | VALBELLA | CO2-5 Kg | 4
8:30-12:30 14:15:17 | VALBELLA | Polvere-12 Kg | 56
8:30-12:30 14:15:17 | VALBELLA | Polvere-50 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | VALBELLA | Polvere-6 Kg | 24
dopo le 20:30 | VALBELLA AUTOBUS | CO2-2 Kg | 2
dopo le 20:30 | VALBELLA AUTOBUS | Idrico INOX-6 lt | 1
dopo le 20:30 | VALBELLA AUTOBUS | Idrico-6 lt | 90
dopo le 20:30 | VALBELLA AUTOBUS | Polvere-6 Kg | 2
dopo le 20:30 | VALBELLA AUTOBUS | Schiuma-6 lt | 2
dopo le 20:30 | VALBELLA MEZZI DI SERVIZIO | CO2-2 Kg | 2
dopo le 20:30 | VALBELLA MEZZI DI SERVIZIO | CO2-5 Kg | 1
dopo le 20:30 | VALBELLA MEZZI DI SERVIZIO | Polvere-2 Kg | 4
dopo le 20:30 | VALBELLA MEZZI DI SERVIZIO | Polvere-6 Kg | 10
dopo le 20:30 | VALBELLA SCORTA | CO2-2 Kg | 2
dopo le 20:30 | VALBELLA SCORTA | Idrico INOX-6 lt | 1
dopo le 20:30 | VALBELLA SCORTA | Idrico-6 lt | 32
dopo le 20:30 | VALBELLA SCORTA | Polvere-6 Kg | 3
8:30-12:30 14:15:17 | VALTIGLIONE | CO2-5 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | VIA CONTE VERDE | CO2-2 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | VIA CONTE VERDE | CO2-5 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | VIA CONTE VERDE | Polvere-12 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | VIA CONTE VERDE | Polvere-6 Kg | 3
8:30-12:30 14:15:17 | VIA DELLE CORSE | Polvere-12 Kg | 9
8:30-12:30 14:15:17 | VIA DELLE CORSE | Polvere-2 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | VIA DELLE CORSE | Polvere-50 Kg | 2
8:30-12:30 14:15:17 | VIA DELLE CORSE | Polvere-6 Kg | 48
8:30-12:30 14:15:17 | VIA NATTA | Polvere-6 Kg | 31
8:30-12:30 14:15:17 | VIA TOSTO | Polvere-6 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | VILLAGGIO AURORA | CO2-5 Kg | 1
8:30-12:30 14:15:17 | VILLAGGIO AURORA | Polvere-6 Kg | 1
| TOTALE |  | 485
|  | Tipo-Capacità | Quantità
|  | Aut. Polvere-6 Kg | 2
|  | CO2-18 Kg | 2
|  | Idrico INOX-6 lt | 2
|  | Schiuma-6 lt | 2
|  | Polvere-2 Kg | 6
|  | Polvere-50 Kg | 6
|  | CO2-2 Kg | 28
|  | CO2-5 Kg | 39
|  | Polvere-12 Kg | 93
|  | Idrico-6 lt | 122
|  | Polvere-6 Kg | 183
|  | Aut. Polvere-6 Kg | 2
|  | TOTALE | 485

## Varie
Tipologia |  |  | quantità presunta | Totale
estintori | Supporto a muro porta-estintore per portatili |  | 63 | 5.25 | sconto percentuale unico offerto per tutto il presente listino
estintori | ESTINTORE N ... | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 212 | 6.3
estintori | BIFACCIALE ESTINTORE N._______ | CART.ALL. F.TO MM 250X310 | 16 | 21
estintori | BIFRONTALE IDRANTE N ... | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 3 | 21
estintori | CABINA ELETTRICA | CART. ALL. F.TO MM 330X500 CABINA ELETTRICA | 1 | 14.7
estintori | PIANTANA PORTAESTINTORE ROSSA COMPLETA DI ASTA E CARTELLO PMBC/EC AD INNESTO |  | 14 | 53.55
estintori | IDRANTE SOPRASUOLO | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 18 | 6.3
estintori | CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 16 | 6.3
estintori | IDRANTE N . con logo | CART. ALL. F.TO MM 200X300 | 28 | 5.25
estintori | CHIAVE DI MANOVRA UNI 814:2000 PER MANICHETTE UNI-45 E UNI -70 |  | 47 | 24.15
estintori | PULSANTE DI SGANCIO | CART. ALL. F.TO MM 120X150 | 13 | 3.15
estintori | LOCALE ASCENSORE | CART. ALL. F.TO MM 300X200 | 1 | 5.25
estintori | VIETATO FUMARE CON LEGGE | CART. ALL. F.TO MM 200 X 300 | 1 | 4.2
estintori | MULTISIMBOLO QUADRO TENS NON ACQUA | CART. ALL. F.TO MM 300X200 | 2 | 6.3
estintori | QUI NON USARE ACQUA SPEGN INC | CART. ALL. F.TO MM 330X125 | 10 | 5.25
estintori | MULTISIMBOLO CENTRALE TERMICA | CART. ALL. F.TO MM 330X250 | 7 | 9.45
estintori | PER ESTINTORI CARRELLATI CO2 18 KG | Cappuccio di protezione per estintori da kg.30 | 2 | 63
estintori | ESTINTORE CARRELLATO N. ……' | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 8 | 5.25
estintori | Cassetta in materiale plastico portaestintori kg 6/9/12 e co2 da kg 5 , in ABS con coperchio trasparente blindo light 370X835X245 |  | 36 | 151.2
estintori | CHIAVE DI MANOVRA PENTAGONALE PER IDRANTE SOPRASUOLO ART.144 D |  | 8 | 48.3
estintori | Sella salva manichetta in pvc universale per uni45/70 |  | 46 | 6.3
estintori | Asta metallica a ´T´ verniciata rossa per installazione cartelli su cassetta |  | 13 | 36.75
estintori | Cassetta portaidrante Mod.TEXAS UNI 45 in acciaio zincato rosso con etichetta idrante, chiusura con serratura e sellacompleta di blocchetto con chiave | misure 450x530x220 | 3 | 161.7
estintori | Piantana di sostegno ROSSA per cassetta idrante UNI-45/UNI 70 serie TEXAS - H 800 MM CON MATTONE |  | 1 | 110.25
estintori | Cassetta portaestintore mod. TEXAS in acciaio zincato rosso per estintori da kg 9 / 12 con etichetta , COMPLETA DI BLOCCHETTO CON CHIAVE NEW TEXAS - ART CCNT/C 1464/CP 112 |  | 2 | 195.3
estintori | EST. A CO2 NUMERO | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 18 | 6.3
estintori | Sostituzione estintore idrico da Lt.6 per revisione scadenza e/o collaudo norme UNI |  | 1 | 28.35
estintori | Verniciatura colonnine V.V.F.F | COMPRESO SBLOCCAGGIO COLONNINA | 1 | 78.75
estintori | ESTINTORE IDRICO (schiuma) DA LT.6 interno INOX OMOLOGATO CLASSE 43A 233B 75F con serbatoio acciaio inox |  | 1 | 161.7
estintori | Estintore a polvere da kg. 12, classe 55A 233BC, omologato D.N. 7 gennaio 2005 - UNI EN 3-7, CE completo di supporto a muro |  | 5 | 152.25
estintori | Piantana di sostegno ROSSA per cassette porta idrante e porta estintori serie TEXAS/UTAH - H 800 MM DA INSTALLARE CON MATTONE |  | 2 | 91.35
estintori | ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6 CLASSE 34A 233BC EN3 MM COMPLETO DI GANCIO |  | 15 | 85.05
estintori |  | Cappuccio di protezione per estintori da kg.50 | 6 | 75.6
estintori | COPERTA ANTIFIAMMA | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 3 | 5.25
estintori | LOCALE POMPE ANTINCENDIO | CART. ALL. F.TO MM 500X330 | 1 | 14.7
estintori | Estintore carrellato a polvere da kg. 50 Classe A-B1-C Omologato DM 01/03/92, completo di dichiarazione di conformità, Marchio CE |  | 2 | 661.5
estintori | USO DELL´ESTINTORE | CART. ALL. F.TO MM 330X470 | 9 | 23.1
estintori | cassetta portaidrante mod. SLIM uni-45 da interno - colore rosso - completa di lastra | mis - 600x370x165 | 3 | 91.35
estintori | RUBINETTO UNI-45 PESANTE - PN16 |  | 2 | 84
estintori | BIFRONTALE IDRANTE N ... | CART. ALL. F.TO MM 250X310 | 1 | 21
estintori | PUNTO DI RACCOLTA | Cartello alluminio f.to 400x500 | 1 | 14.7
estintori | VIET ACC A TUTTE PERS NON AUT | CART. ALL. F.TO MM 330X125 | 1 | 5.25
estintori | Lastra in plexiglass frangibile su misura (UNI45-SPS6-CO.2 2) |  | 1 | 30.45
estintori | Cassetta portaestintore Mod.TEXAS in acciaio zincato rosso per Kg.4/6 con etichetta COMPLETA DI BLOCCHETTO CON CHIAVE NEW TEXAS - ART CCNT/C 1464/C DA INSTALLARE SU PALO |  | 35 | 162.75
estintori | ESTINTORE A CO.2 da kg. 5 con bombola in acciaio, omologato classe 113 B EN 3 CE, completo e carico |  | 4 | 173.25
estintori | ATTACCO MANDATA RETE IDRANTE | CART. ALL. F.TO MM 330 X 125 | 1 | 5.25
estintori | LANCIA A TRE EFFETTI UNI-45 A LEVA IN ALLUMINIO |  | 2 | 58.8
estintori | Estintore a polvere Kg.2 Mod.PS2-Y ABC Classe 13A 89BC Omologato R.I.N.A., completo di supporto, certificato CEN EN3 marchio CE |  | 1 | 46.2
porte | Adesivo fotoluminescente con freccia per indicazione apertura maniglione antipanico A SPINTA |  | 2 | 6.3
porte | MANIGL ANTIP APERTURA SPINTA | CART. ALL. F.TO MM 220x110 | 2 | 4.2
porte | PORTA TAGLIAFUOCO TENERE SEMPRE CHIUSA | CARTELLO IN ALLUMINIO 150X200 con pittogramma | 2 | 5.25